## Sheet1
附件2：重庆市开州区人民医院招标耗材一览表（20240311）
20240115第一次挂网；20240304第二次挂网；20240311第三次挂网
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 基本用途 | 产品要求 | 适用设备 | 备注
1 | 皮肤科 | 碘伏纱布湿巾 | 用于皮肤的防护、抑菌、防腐。 | 1.产品组成：医用脱脂棉纱布、碘仿、乙醇、甘油。 2.技术指标：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抑菌率达到90%；灭菌包装。 3.报最小包装价格，如每包；规格6*8cm，（可正负10%），可报多个规格，评标以要求规格价格评标。 | 无 | 可报线下价格
2 | 皮肤科 | 3M医用肤色胶带 | 科室面部整形手术后使用 | 1.产品组成：无纺布。 2.产品特点：高粘性、高透气。 3.报最小包装价格，如每卷。规格：1.25*9.1m/卷（可正负10%），可报多个规格，评标以要求规格价格评标。 | 无 | 可报线下价格
3 | 皮肤科 | 重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额头纹和鱼尾纹）。 | 1.结构及组成/主要组成成分：该产品为白色海绵状固体，由重组Ⅲ型人源化胶原蛋白组成。 2.该产品使用时用无菌生理盐水溶解。 | 无 | 可报线下价格
4 | 皮肤科 | 透明质酸钠凝胶 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、小创口、擦伤、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境，非交联的透明质酸钠凝胶。 | 结构及组成/主要组成成分：该产品由缓冲溶液（磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、注射用水）、透明质酸钠组成. | 无 | 可报线下价格
5 | 皮肤科 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 |  | 报名截止
6 | 皮肤科 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 |  | 报名截止
7 | 皮肤科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。用于皮下浅层组织，额部、卧蚕、口周细纹、口周凹陷、唇部等部位的填充。 | 结构及组成/主要组成成分：该产品由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶组成。凝胶由交联透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，经BDDE交联，标示浓度为20 mg/mL，盐酸利多卡因标示浓度为3 mg/mL。注射针的材质为304不锈钢，规格为27 G×1/2″，形状为直形锐针。封装了凝胶的注射器经高温蒸汽灭菌，注射针经环氧乙烷灭菌。 | 无 | 可报线下价格
8 | 皮肤科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 用于面部真皮组织中层至深层注射以纠正中重度鼻唇部皱纹。用于骨膜层眉弓、鼻部、鼻基底、下颌等部位的填充及紧致提拉韧带 | 结构及组成/主要组成成分：该产品由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。凝胶颗粒悬液由交联和未交联的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为20mg/mL（包括经交联的透明质酸钠18 mg/mL，未经交联的透明质酸钠2 mg/mL），盐酸利多卡因标识浓度为3 mg/mL。注射针的材质为304不锈钢，规格为27 G×1/2″，形状为直形锐针，经环氧乙烷灭菌。 | 无 | 可报线下价格
9 | 皮肤科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 适用范围/预期用途：该产品用于面部真皮组织浅层到中层注射以纠正静态额部皱纹。（用于改善面部静态皱纹，如额纹、颈纹等） | 结构及组成/主要组成成分：该产品由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。凝胶颗粒悬液由部分经修饰的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为12 mg/mL，盐酸利多卡因为原料药，标识浓度为3 mg/mL。注射针的材质为304不锈钢，规格为30 G×1/2″，形状为直形锐针。封装了凝胶颗粒悬液的注射器已经高温蒸汽灭菌，注射针已灭菌。 | 无 | 可报线下价格
10 | 皮肤科 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 适用范围/预期用途：该产品用于面部真皮组织浅层到中层注射以纠正静态额部皱纹。（长效水光、补水、紧致、收缩毛孔，改善干纹细纹） | 结构及组成/主要组成成分：该产品由预灌封玻璃注射器、不锈钢注射针和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。凝胶颗粒悬液由部分经修饰的透明质酸钠、盐酸利多卡因、氯化钠、磷酸盐缓冲液以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为12 mg/mL，盐酸利多卡因为原料药，标识浓度为3 mg/mL。注射针的材质为304不锈钢，规格为30 G×1/2″，形状为直形锐针。封装了凝胶颗粒悬液的注射器已经高温蒸汽灭菌，注射针已灭菌。 | 无 | 可报线下价格
11 | 皮肤科 | 医用重组胶原蛋白功能敷料 |  | 报名截止
20240304第一次挂网；20240311第二次挂网
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 基本用途 | 产品要求 | 适用设备 | 备注
1 | 内分泌 | 储药器 |  | 报名截止
2 | 内分泌 | 一次性输注管路和针头 |  | 报名截止
3 | 内分泌 | 一次性使用注射笔用针头 |  | 报名截止
4 | 外科 | 医用缝合针 | 缝合皮肤、内脏和软硬组织使用。 | 1.材质：3Cr不锈钢； 2.针径：0.2mm-1.3mm；针型：1/2弧、3/8弧；针尖：圆针、三角针； 3.表面粗糙度Ra之数值小于0.8um。 | 无 | 可报线下价格
5 | 妇科 | MCuⅡ功能性宫内节育器 | 放置妇女宫内避孕用 | 1.支架选用医用金属材料镍钛记忆合金制成，具有超弹性、耐腐蚀、抗疲劳性能和良好的组织相容性，具有形状记忆效应，在人体宫腔的环境内可保持固有形状。 2.根据子宫形态及力学原理设计，两臂特定张角、呈完全开放的V形，支架有柔弱的弹力可随子宫的缩舒而收张，不易移位。 3.支架两臂端的铜粒，由于被放置在近两侧子宫角处的关隘位置，在此处形成铜离子高浓度区，充分发挥了铜离子的避孕作用。两侧臂毛细铜管释放铜离子，进一步加强了避孕效果。 4.铜表面积≥200mm², 铜表面积小,节育器表面光滑。 5.侧臂的硅橡胶管中含吲哚美辛25mg，在放置节育器的初期释放吲哚美辛减少前列腺素合成，可降低子宫出血和疼痛的副反应。 6.不带尾丝， 杜绝因尾丝引起逆行感染的可能性。 7.可放置15年。 | 无 | 线上采购
6 | 妇科 | 宫腔型宫内节育器 | 放置妇女宫内避孕用 | 1.由06Cr19Ni10不锈钢丝和纯度为99.98%（提示：修改）的纯铜线组成。铜表面积标≥200平方毫米。 2.根据女性的生理特点，完全按照宫腔的形态设计，与子宫的形态高度吻合，避免宫角及中间部位孕卵着床。 | 无 | 线上采购
7 | 妇科 | rcu含吲哚美辛记忆合金宫内节育器 | 放置妇女宫内避孕用 | 1.节育器由06Cr19Ni10不锈钢丝、纯度不低于99.98%（提示：修改）的铜丝、NiTi合金丝及含吲哚镁辛的硅胶橡胶组成。铜表面积为≥250平方毫米。 2.独特的记忆合金支架，其记忆性能和高支撑力使产品可折叠横臂进入宫腔而无需扩宫，保证置器后产品复原，与腔体吻合，并在宫腔内更好的保持γ形态。 3.吲哚美辛硅橡胶体可避免节育器直接接触宫腔内壁引起的刺激和不适症状，并且在宫腔内缓释吲哚美辛，起到消炎止痛止血等效果。 | 无 | 线上采购
备注：投标供应商对所投产品须全部满足“产品要求”才可参加投标。

## Sheet3
附件2：重庆市开州区人民医院招标耗材一览表（20240108）
序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 基本用途 | 重要技术参数 | 适用设备（如有）
1 | 检验科 | 人Septin9基因甲基化DNA检测试剂盒（PCR）荧光法 | 无创性大肠癌辅助诊断 | 1.主要组成成分：提供项目检测所使用的全套耗材，包括：血液采集及保存所使用的游离DNA采血管和血浆冻存管，PCR反应使用的八联管及管盖等。试剂包含：游离 DNA提取试剂、核酸修饰及纯化试剂、人 Septin9基因甲基化PCR扩增试剂三部分。 2.试剂储存及有效期:在-20℃及以下储存，有效期为 9个月。 3.试剂精密度/重复性:CV≤5%。 4.最低检测限：试剂盒检测的 Septin9 基因参考品最低检测限应不低于 1.67ng/ml 或 100copies/test。 5.试剂质量控制：提供阴阳性质控品，且具备内质控ACTB(β-actin)。 6.临床灵敏度≥68.28%（198/290)。 7.临床特异度：≥94.02%(456/485）。 8.健康人群特异度：100%（72/72）。 9.PCR反应体系量：20μl。 10.适用仪器平台：实时荧光定量PCR仪（含FAM、CY5通道），Roche LightCycler®480，ABI7500，宏石SLAN96S，宏石SLAN48P。 | 宏石SLAN-96P
2 | 检验科 | 人PAX1和JAM3基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 宫颈癌甲基化检测 | 1.预期用途: 适用于12种高危HPV（hrHPV）基因型（31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68 型）检测阳性的 30 岁以上女性人群，帮助识别是否需要进行阴道镜检查，达到分流管理的目的。 2.检测靶标基: PAX1 和 JAM3。 3.该试剂盒获得国家药品监督管理局批准的“三类”医疗器械注册证。 4.测定方法： PCR-荧光探针法。 5.检测极限：可检测出 200ngDNA 背景下靶标基因甲基化状态。 6.试剂盒性能：试剂盒检测 CIN2+临床灵敏度不低于 89%， 特异性不低于 96%，CIN3+临床灵敏度 不低于 95%，特异性不低于 87%。 7.检测通量 ：单次最大通量可检测 94人份。 | 宏石SLAN-96P
3 | 检验科 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 呼吸道六项检查 | 1.检测技术平台：基于荧光定量PCR检测技术，通过一个试剂盒的扩增检测，实现≥6种病原体的检测报告，同一种病原体不同亚型归属一种病原体。 2.检测项目：检测病原体需全部包含在以下病原体中：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒、肺炎支原体。 3.检测灵敏度：≤600 Copies/ml。 4.内对照：试剂盒采用内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增检测全过程。 5.PCR反应体系体积：≤50ul。 6.检测样本类型：可适用于咽拭子样本。 7.扩增时间：≤100分钟。 | 宏石SLAN-96P
4 | 检验科 | 运动神经元存活基因（SMN1）检测试剂盒 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)染色体隐形遗传病辅助诊断 | 1.检测原理： PCR-荧光探针法。 2. 预期用途：用于体外检测人外周全血样本基因组DNA中SMN1基因外显子7的拷贝数变异。 3. 试剂盒配置：试剂盒反应液包含内参基因，全程监控反应体系。 4. 操作简单：操作步骤少，无需进行样本DNA浓度检测以及浓度稀释。 5. 程序要求：每例样本检测仅需单管PCR反应，无需做两个反应。 6. 判读方便：PCR反应结束仪器应自动判读结果，应保证省时省力，无需导出数据和用公式计算，间无需实验人员介入。 7. 检测时间：样本仪器扩增小于等于1.2小时。 8. 防污染：UNG酶防污染体系，应杜绝PCR实验室气溶胶污染问题。 9. 设备要求 ：无需专机专用荧光定量PCR仪器，国内外主流PCR仪均可。 10. 临床应用范围：可区分SMN1基因纯合缺失（0拷贝）、杂合缺失（1拷贝）和正常人（≥2拷贝）；用于SMA辅助诊断和SMA携带者筛查。 11. 实验结果可溯源：实验结果为电子版，永久保存于仪器软件中，可随时追溯查看。 12. 灵敏度：最低检测限不高于2ng/uL； 13. 检测通量：单次可检测1-96人份样本。14. 产品稳定性：产品有效期≥12个月，25-37℃避光储运和保存7天不影响检测性能，重复冻融20次不影响稳定性。 | 宏石SLAN-96P
5 | 检验科 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于乙型流感检测 | 1.试剂组分:PCR反应液，阴性质控品、阳性质控品，内标溶液。 2.内标设置:外源性内标设计，监控核酸提取和PCR扩增检测过程，减少假阴性结果的出现。 3.样本类型:口咽拭子。 4.扩增条件:甲流和乙流独立检测，可根据病毒流行型别灵活选择检测项目；甲流和乙流检测项目扩增条件相同，可同时上机。 5.分析灵敏度:160 PFU/ml。 6.精密度:批内精密度及批间精密度Ct值的CV%均小于5%；2份企业精密度参考品R1、R2重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%；1份国家精密性参考品CV重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%。 | 宏石SLAN-96P
6 | 检验科 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于甲型流感检测 | 1.试剂组分:PCR反应液，阴性质控品、阳性质控品，内标溶液。 2.内标设置:外源性内标设计，监控核酸提取和PCR扩增检测过程，减少假阴性结果的出现。 3.样本类型:口咽拭子。 4.扩增条件:甲流和乙流独立检测，可根据病毒流行型别灵活选择检测项目；甲流和乙流检测项目扩增条件相同，可同时上机。 5.分析灵敏度:160 PFU/ml。 6.精密度:批内精密度及批间精密度Ct值的CV%均小于5%；2份企业精密度参考品R1、R2重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%；1份国家精密性参考品CV重复检测10次，检测结果均为阳性且Ct值的变异系数（CV,%）均不大于5%。 | 宏石SLAN-96P
7 | 检验科 | 人类BRAF基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 辅助诊断甲状腺癌 | 1.采用ARMS引物和阻断探针进行双重阻断技术，有效提高检测的特异性。 2.准确检出B-raf基因V600E位点低至1%的突变。 3.精密度高，CV≤5%。 4.闭管检测，无需后处理。 5.对标本中DNA数量及质量要求较低。 6.标本类型多样：石蜡包埋病理组织、切片组织、新鲜组织。 | 宏石SLAN-96P
8 | 检验科 | 9种细菌鉴定试剂盒 | 细菌鉴定 | 1.检测方法为核酸检测方法，可直接对临床样本或培养物进行检测。 2.项目可用于人外周全血培养物、痰液、尿液、胸腹水以及脑脊液标本常见菌的快速鉴定，常见菌包括但不限于：鲍曼不动杆菌、大肠埃希菌、嗜麦芽窄食假单胞菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、阴沟肠杆菌、流感嗜血杆菌、表皮葡萄球菌、肺炎链球菌等。 3.系统的检测项目要有可扩展性，根据临床需求可以进行新项目的组合开发。 4.样本的检测个数可根据需求选择，样本检测时间不超过5小时。 5.各细菌的最低检出限均低于200Copies/μL，批间重复性符合率100%。 | 毛细管电泳仪
9 | 检验科 | 测序反应通用试剂盒 | 药物预测 | 1.简便快速，免DNA提取，采用一步法直接在荧光设备完成上机检测。 2.适用于ABI 7500、宏石SLAN-96P、SLAN-96S、雅瑞MA-6000、博日FQD-96C等进口和国产各种主流荧光PCR检测仪器。 3.针对口腔脱落细胞、血液等标本均能完成检测。 4.对样本量要求低，1微升血液或口腔脱落细胞原始标本即可完成检测。 5.操作简单：从收到原始样本开始样本处理至完成上机检测，单个样本技术员全流程实际实验操作时间不超过5分钟；多个样本技术员全流程实际平均实验操作时间不超过2分钟。 6.从收到原始样本开始，整个检测过程时长不超过1个半小时。 7.检测项目覆盖不低于60个种类药物，包括肿瘤、心脑血管、麻醉镇静、镇痛、消化、内分泌、呼吸、风湿免疫、肾内、神经精神、感染、妇儿、男科等各领域的个体化用药指导。 8.检测项目覆盖不低于二十种遗传性疾病，包括遗传性易栓症、高同型半胱氨酸血症、H型高血压、冠心病、心肌梗死、脑梗死、阿尔茨海默症、骨质疏松、胰岛素抵抗症、抑郁症、精神分裂症、儿童孤独症、帕金森、家族性高胆固醇血症、高胆红素血症、VD吸收障碍症、缺铁性贫血症、叶酸代谢障碍症、佝偻病、习惯性流产、妊高症等疾病的发病评估及辅助诊断。 | 宏石SLAN-96P
10 | 检验科 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂（胶体金法） | 用于流感检测 | 1.检测方法：胶体金免疫层析法。 2.规格：卡型 ，单人份 ，20 人份/盒。 3.有效期 24 个月 ，保存温度：4℃ -30℃ 。 4.产品性能指标： 与病毒培养金标准方法比较 ，试剂灵敏度为 96.80% ，总符合率为 90.70%。 与同类产品比较 ，阳性符合率为 95.58% ，总符合率为 92.63%。 5.精密度：批内精密性为 11% ，批间精密性为 10%。 6.通过 ISO13485 及 ISO9001 质量体系认证 。 | 无
11 | 检验科 | 胃蛋白酶原I(PGI)检测试剂盒(磁微粒化学 发光法) | 用于胃功能项目的早期筛查 | 1.空白限:应不高于0.5ng/mL。 2.线性:在1-200ng/mL的浓度范围内，线性相关系数 (r)应不低于0.9900。 3.重复性:分别用低值质控品(QcL) 和高值质控品(QcH)重复检测10次，变异系数(CV%)应不高于6.25%。 4.批间差:使用3 批试剂盒分别测定低值质控品和高值质控品，每批重复检测10次，变异系数(CV%) 应不高于8.33%。 5.准确性:用企业标准品作为样本进行检测，其测量结果的相对偏差应不超过+10%:回收率应在(85%~115%)范围内。 | 博奥赛斯Axceed260型全自动化学发光分析仪
12 | 检验科 | 胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)检测试剂盒(磁微粒化学 发光法) | 用于胃功能项目的早期筛查 | 1.空白限:应不高于0.25ng/mL。 2.线性:在0.5~100ng/mL的浓度范围内，线性相关系数 (r)应不低于0.9900。 3.重复性:分别用低值质控品(QcL) 和高值质控品(QcH)重复检测10次，变异系数(CV%)应不高于6.25%。 4.批间差:使用3 批试剂盒分别测定低值质控品和高值质控品，每批重复检测10次，变异系数(CV%) 应不高于8.33% 5.准确性:用企业标准品作为样本进行检测，其测量结果的相对偏差应不超过+10%:回收率应在(85%~115%)范围内。 | 博奥赛斯Axceed260型全自动化学发光分析仪
13 | 检验科 | 胃泌素17（G-17)测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 用于胃功能项目的早期筛查 | 1.线性：在(0.5~50.0)pmol/L的区间内，线性相关系数r≥0.9900。 2.准确度：相对偏差在+10.0%范围内。 3.空白限：应不大于0.5pmol/L。 4.重复性：变异系数CV不大于8.0%。 5.批间差：变异系数CV不大于15.0%。 | 博奥赛斯Axceed260型全自动化学发光分析仪
14 | 呼吸与危重症医学科 | 一次性使用吸引活检针 | 与超声内镜配合使用，用于对支气管和食道超声引导下的穿刺活检。 |  | 超声支气管镜系统（品牌：日本富士；型号：SU-9000-S-、EP-6000等）使用。
15 | 泌尿外科 | 一次性使用电子输尿管镜肾盂内窥镜导管 | 经尿道进入人体，对患者输尿管、肾盂进行检查、诊断等。 | 1.耗材可收费； 2.手柄有按键，具有二次弯曲功能； 3.在术中具备储存手术图像及录像功能； 4.带光纤固定锁； 5.手柄按键自带三通阀入水口并有可旋转功能。
16 | 泌尿外科 | 医用激光光纤 | 与医用激光手术系统配合使用，用于激光手术。 |  | Nd:YAG/LBO激光治疗机（品牌：苏州瑞尔通；型号：PVP-P2C-GY）使用。
17 | 泌尿外科 | 无菌医用钬激光光纤 | 与医用激光手术系统配合使用，用于激光手术。 | 各使用型号分别报价 | 钬激光（品牌：以色列科医人；型号：VersaPulse PowerSuite 60W）使用。
18 | 胸心外科.腹壁疝外科 | 一次性使用肺结节定位针 | 用于肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位。
19 | 胸心外科.腹壁疝外科 | 一次性使用活检针 | 用于经皮穿刺，从人体脏器或软组织获取细胞或组织进行活检。 | 活检针带同轴针功能
备注：投标供应商对所投产品须全部满足产品要求才可参加投标。